## Лист1
Договор управления с 01.07.2015 года, протокол общего собрания собственников помещений от 21 мая 2015 года
Отчет за содержание и ремонт общего имущества МКД № 47 А по ул. Анохина
Общая полезная площадь дома, кв.м |  | 3453.9
За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 года
Обоснование видов работ | Вид работ: | Периодичность | Ед. изм. | Объем | Факт
Стоимость работ в целом по дому, руб. за 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Инженерное оборудование - всего, в том числе:
| Общие мероприятия - всего в том числе: |  |  |  | 308716.744
2.1.5 ПиНТЭ | Осмотр жилых (нежилых) помещений в доме по обращениям (жалобам) граждан, проверка соблюдения правил использования не жилых помещений, Инстуктирование в ходе весеннего осмотра собственников и нанимателей жилых помещений о порядке их содержания, эксплуатации инженерного оборудования, правилах пожарной безопасности, составление актов, проведение мероприятий, связанных с общими собраниями, снятие показаний приборов учета | 1 раз в год, 1 раз в месяц и по мере необходимости | 1 кв.м.общей площади | 3453.9 | 10734.85
2.1.1 ПиНТЭ | Общие (плановые) осмотры системы тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования, составление соответствующих актов | 2 раза в год: весна, осень и по мере необходимости | 1 кв.м.общей площади | 3453.9
5.1.6 ПиНТЭ | Опрессовка системы центрального отопления | 1 раз в год | 1 кв.м.общей площади | 3453.9 | 28322.31
5.2.10 ПиНТЭ | Промывка системы центрального отопления | 1 раз в год | 1 м3 объема здания | 0 | 34853.63
5.2.17 ПиНТЭ | Детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы ЦО, ХВС, КНС (насосы, магистральная запорная арматура, контрольно-измерительная аппаратура, автоматические устройства и т.д.). Снятие показаний общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. Подготовка паспорта готовности МКД к отопительному сезону. Выполнение заявок потребителей. | 1 раз в месяц и по необходимости | 1 кв.м.общей площади | 3453.9 | 31541.38
| Обслуживание ТП - контроль соблюдения нормативных показателей и регулировка при выявлении отклонений. Отключение, подключение, сброс и заполенение системы подготовленной водой. Работы в рамках подготовки ТП к отопительному сезону. Проверка и устранение неисправностей тепловой изоляции трубопроводов, прочистка фильтров, замена манометров, запорной арматуры, покраска конструктивных элементов ТП, закрытие доступа. | 1 раз в месяц и по мере необходимости | по договору |  | 20000
2.12.17 ПиНТЭ | Испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.Осмотр общедомовых эл.сетей в технических подвалах, на лестничных клетках и чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины. Осмотр этажных щитков с подтяжкой контактных соединений. Выполнение заявок потребителей. | 1 раз в год, 1 раз в месяц и по мере необходимости | 1 кв.м.общей площади | 3453.9 | 55608.43
| Устранение аварийных ситуаций на инженерном оборудовании связанных с обеспечением безопасности проживания (выезд аварийной бригады в течении 1 часа) | Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения. |  | 3453.9 | 127656.144
| Конструктивные элементы - всего, в том числе: |  |  |  | 49101.48
2.1.1 ПиНТЭ | Общие (плановые) осмотры (фундамент, стены, оконные и дверные проемы, помещения общего пользования, крыша, кровля, оголовки). Выполнение мероприятий по устранению мелких неисправностей оконных и дверных заполнений мест общего пользования. | 2 раза в год: весна, осень и по мере необходимости | 1 кв.м.общей площади | 3453.9 | 12019.71
4.6.1 ПиНТЭ | Очистка от снега крыш (по факту составляет 10% от площади кровли) | 1 раз в год и по мере необходимости | 1 кв.м.кровли | 94.7 | 14699.13
5.5.12 ПиНТЭ | Проверка кирпичных дымоходов в домах с газовыми приборами | 2 раза в год | 1 кв.м.общей площади | 3453.9 | 22382.64
Санитарное содержание - всего, в том числе:
| Уборка придомовой территории - всего в том числе: |  |  |  | 118739.48
прил.1 ПБ | Уборка территории от снега ручным и механизированным способами. Посыпка территории в случае гололеда и скользкости (10 дней в месяц), завоз песка. В летнее время: Подметание территории с усовершенствованным покрытием. Уборка газонов от мусора, уборка с вывозом растительных остатков и смета. | 6 раз в неделю - в дни сильных снегопадов 1 раз в 2 суток - в дни без снегопадов | 1 кв.м асфальта | 1871 | 41428.75
| Покос травы, сбор и вынос | По мере необходимости, но не реже 2-х раз в год (3 раза по факту) | 1 кв.м газона | 0 | 12960.61
| Уборка лестничных клеток (влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей) | 4 раза в месяц: 3 сухих, 1 влажная |  | 0 | 62170.92
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | 2 раза в год и по мере необходимости | 1 кв.м. площади подвала | до 100 | 2179.2
| Итого в 2016 году на содержание многоквартирного дома: |  |  |  | 476557.704
Расходы, связанные с управлением: Организация оказания услуг, связанных с расчетами собственников и арендаторов жилых и нежилых помещений за жилищно-коммунальные услуги (работа с расчетным центром), услуги паспортной службы. Прием собственников по всем вопросам, относящимся к предмету настоящего договора, а также информировать на досках объявлений по отдельным вопросам эксплуатации дома. Составление необходимых документов (распоряжения, отчеты, акты, расчеты и пр.) имеющих отношение к данному договору. Доведение до совета дома информации о необходимости проведения общего собрания при возникновении вопросов, решение по которым могут быть приняты согласно действующему законодательству только общим собранием собственников помещений. Юридическое сопровождение.
| Организовать оказание услуг, связанных с расчетами собственников и арендаторов жилых и нежилых помещений за жилищно-коммунальные услуги (работа с расчетным центром). Обеспечить прием собственников по всем вопросам, относящимся к предмету настоящего договора, а также информировать на досках объявлений по отдельным вопросам эксплуатации дома. Составлять необходимые документы (распоряжения, отчеты, акты, расчеты и пр.) имеющие отношение к данному договору. Своевременно доводить до совета дома информацию о необходимости проведения общего собрания при возникновении вопросов, решение по которым могут быть приняты согласно дейтвующему законодательству только общим собранием собственников помещений. Юридическое сопровождение проведения общих собраний собственников помещений |  |  | 3453.9 | 248683.68
| Итого в 2016 году на управление ОИ многоквартирного дома: |  |  |  | 248683.68
| ВСЕГО: |  |  |  | 725241.384
Тариф на 1 кв.м. в месяц
| Размер платы за сбор и вывоз бытовых отходов на 1 кв.м общей площади, руб. |  |  | 3453.9 | 144835.68
| Размер платы по текущему ремонту на 1 кв.м общей площади, руб. |  |  | 3453.9 | 123835.2
прил. 6 | Установка ОДПУ ХВС ОСВХ-32 № 465578593 | сентябрь | тек.ремонт | 1 раз | 18143
прил. 6 | Восстановление короба защиты газопровода, ограждений, перил, оконных решеток с их креплением | январь | тек.ремонт | 1 раз | 1455.3
прил. 6 | Устранение аварийной ситуации в ВРУ | февраль | тек.ремонт | 1 раз | 2385.14
прил. 6 | Устранение аварийной ситуации: замена запорной арматуры, участка стояка по ЦО, замена сливной арматуры, отключение и подключение МКД | март | тек.ремонт | 1 раз | 6858
прил. 6 | Монтаж уличного светильника с торца дома от подъезда № 4 | апрель | тек.ремонт | 1 раз | 13008.5
прил. 6 | Устранение аварийной ситуации при проведении промывки и опрессовки системы ЦО: сварка катушки, замена вводной задвижки, смена выпускников воздуха, замена соединений, подводок, радиатора, изоляция элементов системы, тройников и футорок | июнь-август | тек.ремонт | 1 раз | 38185.85
| Итого по текущему ремонту в 2016 году: |  |  |  | 80035.79