## Лист1
Договор управления с 01.10.2014 года, протокол общего собрания собственников помещений от 03 сенября 2014 года
Отчет за содержание и ремонт общего имущества МКД № 4/33 по ул. Андропова/Свердлова
Общая площадь дома 2640,80 кв.м
За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года
Обоснование видов работ | Вид работ: | Периодичность | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ в целом по дому, руб. в год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Инженерное оборудование - всего, в том числе: |  |  |  | 209710.42
2.1.1 ПиНТЭ | Общие (плановые) осмотры систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования. Инстуктирование в ходе весеннего осмотра собственников и нанимателей жилых помещений о порядке их содержания, эксплуатации инженерного оборудования, правилах пожарной безопасности. Обслуживание ТП (теплового пункта) - контроль соблюдения нормативных показателей и регулировка при выявлении отклонений. Снятие показаний с прибора учета, подготовка и доставка акта в ресурсоснабжающую организацию (при наличии). Отключение, подключение тепла, выпуск воздуха из системы центрального отопления. Проверка и устранение неисправностей тепловой изоляции трубопроводов. Выполнение заявок потребителей | 2 раза в год; весна, осень, 1 раз в месяц, необходимости | 1 кв.м.общей площади | 2517.3 | 21267.37
5.1.6 ПиНТЭ | Испытание на прочность и плотность (опрессовка) оборудования системы центрального отопления | 1 раз в год | 1 кв.м.общей площади | 2517.3 | 31435.52
5.2.10 ПиНТЭ | Промывка систем теплопотребления | 1 раз в год | 1 м3 объема здания | 28 | 26942.16
5.2.17 ПиНТЭ | Детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы ЦО, ГВС, ХВС, КНС (насосы, магистральная запорная арматура, контрольно-измерительная аппаратура, автоматические устройства и т.д.). Снятие показаний общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. Подготовка паспорта готовности МКД к отопительному сезону. Выполнение заявок потребителей. | 1 раз в месяц и по необходимости | 1 кв.м.общей площади | 2517.3 | 12595.31
договор управления | Обслуживание ТП (теплового пункта) - контроль соблюдения нормативных показателей и регулировка при выявлении отклонений. Снятие показаний с прибора учета, подготовка и доставка акта в ресурсоснабжающую организацию. Отключение, подключение тепла, выпуск воздуха из системы центрального отопления. Проверка и устранение неисправностей тепловой изоляции трубопроводов. | 1 раз в месяц и по необходимости | ТП | 1 | 0
2.12.17 ПиНТЭ | Испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.Осмотр общедомовых эл.сетей в технических подвалах, на лестничных клетках и чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины. Осмотр этажных щитков с подтяжкой контактных соединений. Выполнение заявок потребителей | ППР 1 раз в год, по необходимости | 1 кв.м.общей площади | 2517.3 | 31378.4
договор управления | Устранение аварийных ситуаций на инженерном оборудовании связанных с обеспечением безопасности проживания (выезд аварийной бригады в течение 0,5 часа) | Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения. |  | 2517.3 | 86091.66
| Конструктивные элементы - всего, в том числе: |  |  |  | 28813.37
2.1.1 ПиНТЭ | Общие (плановые) осмотры (фундамент, стены, оконные и дверные проемы, помещения общего пользования, кровля, оголовки). Выполнение мероприятий по устранению мелких неисправностей оконных и дверных заполнений мест общего пользования. | 2 раза в год; весна, осень, 1 раз в месяц и по необходимости постоянно | 1 кв.м.общей площади | 2517.3 | 15689.2
4.6.1 ПиНТЭ | Очистка от снега крыш (по факту составляет 10% от площади кровли) | 1 раз в год | 1 кв.м.кровли | 1400 | 6000
5.5.12 ПиНТЭ | Проверка кирпичных дымоходов в домах с газовыми приборами | 1 раз в год | 1 кв.м.общей площади | 2517.3 | 7124.17
5.5.12 ПиНТЭ | Проверка вентиляционных каналов помещений в домах с газовыми приборами по обращениям | 2 раза в год | дом | 1 | 0
| Санитарное содержание - всего, в том числе: |  |  |  | 5312.14
2.1.1 ПиНТЭ | Общие (плановые) осмотры (земельный участок, тротуары, проезды, элементы внешнего благоустройства) | 2 раза в год: весна, осень | 1 кв.м зем.участка | 3903 | 5312.14
| Уборка придомовой территории - всего в том числе: |  |  |  | 86646.6077
прил.1 ПБ | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов (28 дней) | 6 раз в неделю - в дни сильных снегопадов | 1 кв.м асфальта | 903 | 45391.3087
прил.1 ПБ | Посыпка территории в случае гололеда и скользкости (10 дней в месяц) | 1 раз в сутки во время гололеда | 1 кв.м асфальта | 903 | 10219.4316
прил.1 ПБ | Подметание территории в дни без снегопадов в зимний период | 1 раз в 2 суток - в дни без снегопадов | 1 кв.м асфальта | 903 | 5535.5255
прил.1 ПБ | Подметание территорий в летний период | 6 раз в неделю | 1 кв.м асфальта | 903 | 13625.9088
3.6.27 ПиНТЭ | Уборка газонов | летом 1 раз в неделю | 1 кв.м газона | 1500 | 7639.11
3.6.27 ПиНТЭ | Общая очистка дворовых территорий после окончания таяния снега, сбор и удаление мусора | весной | общая уборочная площадь | 3903 | 588.9471
| Покос травы, сбор и вынос | 1 раз в год | 1 кв.м газона | 1500 | 2746.3761
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | по мере необходимости | 1 кв.м. площади подвала | до 100 | 900
| Итого в 2015 году на содержание многоквартирного дома: |  |  |  | 330482.5377
Расходы, связанные с управлением
договор управления | Организовать оказание услуг, связанных с расчетами собственников и арендаторов жилых и нежилых помещений за жилищно-коммунальные услуги (работа с расчетным центром). Обеспечить прием собственников по всем вопросам, относящимся к предмету настоящего договора, а также информировать на досках объявлений по отдельным вопросам эксплуатации дома. Составлять необходимые документы (распоряжения, отчеты, акты, расчеты и пр.) имеющие отношение к данному договору. Своевременно доводить до совета дома информацию о необходимости проведения общего собрания при возникновении вопросов, решение по которым могут быть приняты согласно дейтвующему законодательству только общим собранием собственников помещений. Юридическое сопровождение проведения общих собраний собственников помещений
| Итого в 2015 году на управление ОИ многоквартирного дома: |  |  |  | 76706.52
договор управления | Текущий ремонт |  |  | 2517.3 | 148645.16
договор управления | Размер платы за сбор и вывоз бытовых отходов на 1 кв.м общей площади, руб. |  |  | 2517.3 | 82933.68
прил. 6 | Уборка подвального помещения (бомбоубежище), вывоз мусора | май | тек.ремонт | 1 раз | 7500
прил. 6 | Удаление сухостойных деревьев | июнь | тек.ремонт | 1 раз | 1000
прил. 6 | Демонтаж металлической конструкции | июнь | тек.ремонт | 4 п.м. | 416
прил. 6 | ремонт шлагбаума | июнь | тек.ремонт | 1 раз | 7700
прил. 6 | ремонт крыльца подьезда №2 | июнь | тек.ремонт | 1 раз | 7182
прил. 6 | Ремонт крыльца подьездов №1 и №4 | июль | тек.ремонт | 1 раз | 13830
прил. 6 | Обследование деревьев и зеленых насаждений по периметру предомовой территории | июль | тек.ремонт | 1 раз | 2050
прил. 6 | Санитарная и формовочная обрезка деревьев и кустарников, с утилизацией порубочных остатков | октябрь | тек.ремонт | 1 раз | 12300
прил. 6 | Изготовление и установка короба для песка | ноябрь | тек.ремонт | 1 шт. | 2794.29
прил. 6 | Восстановление короба защиты газопровода | декабрь | тек.ремонт | 1 раз | 925.5
| Итого в 2015 году по текущему ремонту: |  |  |  | 55697.79