## Лист1
Договор управления от 01.11.2014 года, протокол общего собрания собственников помещений от 01 октября 2014 года
Отчет за содержание и ремонт общего имущества МКД № 26 по ул. Анохина
Общая площадь дома 2567,80 кв.м
За период с 01.11.2014 по 31.12.2014 года
Обоснование видов работ | Вид работ: | Периодичность | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ в целом по дому, руб. в год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Инженерное оборудование - всего, в том числе: |  |  |  | 27195.7823
2.1.1 ПиНТЭ | Общие (плановые) осмотры систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования. Инстуктирование в ходе весеннего или осеннего осмотра собственников и нанимателей жилых помещений о порядке их содержания, эксплуатации инженерного оборудования, правилах пожарной безопасности. При приеме МКД на обслуживание установка знаков принадлежности, информационных досок, закрытие чердачных и подвальных помещений и т.д. Выполнение заявок потребителей | 2 раза в год; весна, осень, 1 раз в месяц и по необходимости | 1 кв.м.общей площади | 2567.8 | 3908.1916
5.1.6 ПиНТЭ | Испытание на прочность и плотность (опрессовка) оборудования системы центрального отопления | 1 раз в год | 1 кв.м.общей площади | 2567.8 | 0
5.2.10 ПиНТЭ | Промывка систем теплопотребления | 1 раз в год | 1 м3 объема здания | 681 | 0
5.2.17 ПиНТЭ | Детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы ЦО, ГВС, ХВС, КНС (насосы, магистральная запорная арматура, контрольно-измерительная аппаратура, автоматические устройства и т.д.). Снятие показаний общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. Подготовка паспорта готовности МКД к отопительному сезону. Выполнение заявок потребителей. | 1 раз в месяц и по необходимости | 1 кв.м.общей площади | 2567.8 | 3043.87
договор управления | Обслуживание ТП (теплового пункта) - контроль соблюдения нормативных показателей и регулировка при выявлении отклонений. Снятие показаний с прибора учета, подготовка и доставка акта в ресурсоснабжающую организацию. Отключение, подключение тепла, выпуск воздуха из системы центрального отопления. Проверка и устранение неисправностей тепловой изоляции трубопроводов. | 1 раз в месяц и по необходимости | ТП | 1 | 3183.3333
2.12.17 ПиНТЭ | Испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.Осмотр общедомовых эл.сетей в технических подвалах, на лестничных клетках и чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины. Осмотр этажных щитков с подтяжкой контактных соединений. Выполнение заявок потребителей | 1 раз в год ППР и по необходимости | 1 кв.м.общей площади | 2567.8 | 2988.8433
договор управления | Устранение аварийных ситуаций на инженерном оборудовании связанных с обеспечением безопасности проживания (выезд аварийной бригады в течение 0,5 часа) | Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения. |  | 2567.8 | 14071.544
| Конструктивные элементы - всего, в том числе: |  |  |  | 20562.4679
2.1.1 ПиНТЭ | Общие (плановые) осмотры (фундамент, стены, оконные и дверные проемы, помещения общего пользования, кровля, оголовки). Выполнение мероприятий по устранению мелких неисправностей оконных и дверных заполнений мест общего пользования. Выполнение заявок потребителей. | 2 раза в год; весна, осень, 1 раз в месяц и по необходимости постоянно | 1 кв.м.общей площади | 2567.8 | 3922.3
4.6.1 ПиНТЭ | Очистка от снега крыш (по факту составляет 10% от площади кровли) | 1 раз в год | 1 кв.м.кровли | 74.9 | 0
5.5.12 ПиНТЭ | Проверка кирпичных дымоходов в домах с газовыми приборами | 1 раз в год | 1 кв.м.общей площади | 2567.8 | 16640.1679
5.5.12 ПиНТЭ | Проверка вентиляционных каналов помещений в домах с газовыми приборами по обращениям | 2 раза в год | дом | 1 | 0
5.5.12 ПиНТЭ | Проверка вентиляционных каналов помещений в домах с электропилитами по обращениям (10% от общего числа) | 1 раз в год |  |  | 0
5.5.13 ПиНТЭ | В зимнее время осмотр оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки, устранение обледенения в домах с газовыми колонками | 1 раз в мес. |  |  | 0
5.9.23 ПиНТЭ | Частичные осмотры мусоропроводов с проверкой вытяжной вентиляции через открытое отверстие загрузочного клапана в нижнем и верхних этажах | 2 раза в год |  |  | 0
| Уборка придомовой территории - всего в том числе: |  |  |  | 18122.2383
договор управления | Покос травы, сбор и вынос | 1 раз в год и по мере необходимости | 1 кв.м газона | 523.3 | 0
договор управления | Уборка лестничных клеток, руб/м2 | 3 сухих, 1 влажная в месяц | 1 кв.м |  | 7908.8233
договор управления | Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | по мере необходимости | 1 кв.м. площади подвала | до 100 | 900
| Итого в 2014 году на содержание многоквартирного дома: |  |  |  | 65880.4885
Расходы, связанные с управлением
договор управления | Организовать оказание услуг, связанных с расчетами собственников и арендаторов жилых и нежилых помещений за жилищно-коммунальные услуги (работа с расчетным центром). Обеспечить прием собственников по всем вопросам, относящимся к предмету настоящего договора, а также информировать на досках объявлений по отдельным вопросам эксплуатации дома. Составлять необходимые документы (распоряжения, отчеты, акты, расчеты и пр.) имеющие отношение к данному договору. Своевременно доводить до совета дома информацию о необходимости проведения общего собрания при возникновении вопросов, решение по которым могут быть приняты согласно дейтвующему законодательству только общим собранием собственников помещений. Юридическое сопровождение проведения общих собраний собственников помещений
| Итого в 2014 году на управление ОИ многоквартирного дома: |  |  | 3.84 | 19726.8483
договор управления | Текущий ремонт |  |  | 2.49 | 12787.6433
договор управления | Размер платы за сбор и вывоз бытовых отходов на 1 кв.м общей площади, руб. |  |  | 3.54 | 18180.0233
прил. 6 | Закраска надписей (графити) по всему фасаду и дверей в подъезды, электрич. шкафов, сварка прутьев и др. | ноябрь 2014 | тек.ремонт | 1 раз | 11641.5
прил. 6 | Оформление копии техн.паспорта дома | декабрь 2014 | тек.ремонт | 1 раз | 755
прил. 6 | Прочистка вентиляционных каналов | ноябрь 2014 | тек.ремонт | 3 раза | 11680.8321
прил. 6 | Ремонт, изготовление, установка колпаков на вентиляционные каналы | ноябрь 2014 | тек.ремонт | 1 раз | 32754
| Итого в 2014 году по текущему ремонту: |  |  |  | 56831.3321